## Catanzaro
2018
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2018 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2018 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze
1 | PRIMARIA | PIAZZA CASTELLO 2 | MOTTA SANTA LUCIA | CZ | [28 empty] | SI | POSITIVO |  |  | NO |  |  | SI | SI |  |  | SI
2 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA | AMATO | CZ |  |  |  | 1940 |  |  | NO | [7 empty] | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | [5 empty] | NO |  | SI |  | NO | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 569850 | SI
3 | PRIMARIA | PRIMARIA CANCELLO | SERRASTRETTA | CZ | 52 | 5 | 1 |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | SI | SI |  |  |  |  | SI | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | SI | 138822.47 | IN PARTE
4 | INFANZIA | INFANZIA VIA CASTELLO | SERRASTRETTA | CZ | 20 | 2 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | SI | SI | [5 empty] | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE
5 | INFANZIA | INFANZIA ANGOLI | SERRASTRETTA | CZ | 41 | 2 | 2 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | SI | SI |  | SI |  |  | SI | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE
6 | SECONDARIA I GRADO | SEC.1-MIGLIUSO | SERRASTRETTA | CZ | 24 | 3 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | SI | SI | [5 empty] | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE

## Cosenza
2017
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
2 | INFANZIA | VIA DE NOVELLIS | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
3 | INFANZIA/PRIMARIA | VIA RIMEMBRANZE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
4 | PRIMARIA | VIA DELLA SILA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
5 | PRIMARIA | VIA OCEANO INDIANO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
6 | SECONDARIA I GRADO | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
7 | INFANZIA/PRIMARIA | VIA STOCCOLMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | RICHIESTA IN CORSO DI RILASCIO
8 | PRIMARIA | VIA NIZZA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
9 | INFANZIA | VIA MALTA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1980 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
10 | INFANZIA | VIA DEI TULIPANI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
11 | SECONDARIA I GRADO | VIA S.COSMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1979 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
12 | PRIMARIA | VIA DELLE ALPI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
13 | PRIMARIA | VIA CANNATA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
14 | INFANZIA | VIA MARADEA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1992 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
15 | INFANZIA | VIA LOCRI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2000 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
16 | INFANZIA | VIA S.VINCENZO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
17 | PRIMARIA | VIA S.GIOVANNI EVANGELISTA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2001 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
18 | INFANZIA | LOC.SAN NICO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
19 | INFANZIA | CONTRADA APOLLINARE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
20 | INFANZIA | VIA PROVINCIALE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO
21 | PRIMARIA | PIAZZA MADONNA DI FATIMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
22 | INFANZIA | CONTRADA TORRICELLA INFERIORE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
23 | SECONDARIA I GRADO | LOC.FABRIZIO G. | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
24 | PRIMARIA | VIA ARIOSTO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | RICHIESTA IN CORSO DI RILASCIO
25 | INFANZIA | VIA ADUA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
26 | PRIMARIA | VIA MANDRIA DEL FORNO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
27 | PRIMARIA | CONTRADA APOLLINARE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
28 | SECONDARIA I GRADO | VIA PARINI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
29 | INFANZIA | VIA DELL'AGRICOLTURA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2005 | [5 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
30 | PRIMARIA | VIA VIESTE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
31 | PRIMARIA | VIA PROVINCIALE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
32 | SECONDARIA I GRADO | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
33 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA FRA IGNAZIO | CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA | 52 | 9 | 2 |  | X | [9 empty] | SI |  |  |  | SI | 2010 | NO | NO | NO |  |  |  | SI | 2010 | SI | POSITIVO | NO |  | NON NECESSITA | X | X |  | X | X | X | X | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
34 | PRIMARI/SECONDARIA I GRADO | VILLAGGIO SCOLASTICO DE STEFANO | CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA | 118 | 14 | 3 |  | X |  |  |  |  | SI | 2016 |  |  |  | SI |  | SI | 2010 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2009 | SI | POSITIVO | SI |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO
35 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE | MOTTAFOLLONE | COSENZA | 90 | 25 | 3 | 1966 | [5 empty] | NO |  |  |  |  | NO |  | NON SO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | SI | SI | 2010 | SI | POSITIVO | NO |  | NON NECESSITA | X | X | X | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NON SO |  |  |  | SI
36 | INFANZIA | ALFONSO CASELLA | SAN DONATO DI NINEA | COSENZA | 73 | 14 | 3 | 1976 | [5 empty] | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | SI | SI | 2010 | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X | X |  | X | X | SI | NON SO |  |  |  | SI | 2000
37 | PRIMARIA | MONACHELLE | ROSSANO | COSENZA | 377 | 31 | 11 |  |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI/PARZIALE | 1996 | SI | OPERE COLLAUDATE | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NON SO |  |  |  |  | IN PARTE
38 | INFANZIA/PRIMARIA | COMPLESSO SCOLASTICO FRASSO | ROSSANO | COSENZA | 373 | 36 | 9 | 2004 | [5 empty] | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2007 | SI | CONFORME | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NON SO |  |  |  | IN PARTE
39 | INFANZIA | MATASSA | ROSSANO | COSENZA | 136 | 17 | 3 | 1980 | [5 empty] | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2005 | SI | POSITIVO | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NON SO |  |  |  |  | IN PARTE
40
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)
Note on AE37: GEN.2017
Note on AE38: GEN.2017

## Crotone
2017
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1965 | X |  |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | SI | [9 empty] | ANTE 1970 |  | PRESENTE |  | SI | POSITIVO | NO | X |  | X | X |  |  |  | CONFORME | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  | 1968
2 | MATERNA | SCUOLA MATERNA | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1972 |  | X |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | IN CORSO DI FINANZIAMENTO | [9 empty] | NON EMESSO |  | NON DISPONIBILE |  | SI | POSITIVO |  | X |  |  | X |  |  |  | CONFORME
3 | PRIMARIA | ELEMENTARE XXIV MAGGIO | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1925 | X |  |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | SI | [9 empty] | ANTE 1970 |  | IN CORSO DI EMISSIONE |  | SI | POSITIVO |  | X |  |  | X |  |  |  | CONFORME |  | LAVORI IN CORSO
4 | PRIMARIA | ELEMENTARE (ALTILIA) | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1972 |  | X |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | IN CORSO DI FINANZIAMENTO | [9 empty] | NON EMESSO |  | NON DISPONIBILE |  | NON DISPONIBILE |  |  | X |  |  | X |  |  |  | CONFORME | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  | 992
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## Reggio Calabria
2017
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA/PRIMARIA | IST.COMPR. BRANCALEONE-AFRICO | AFRICO | REGGIO CALABRIA | 161 | 32 | 4 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | SI |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NO
2 | SECONDARIA I GRADO | IST.COMPR. BRANCALEONE-AFRICO | AFRICO | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 2004 |  | x |  |  |  | SI | 2017 | BASSO |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | NO | SI |  | TEMPESTIVAMENTE
3 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA VIA ROMA | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [5 empty] | X | [20 empty] | SI | 2003 | SI | POSITIVO
4 | MATERNA | SCUOLA MATERNA VIA G.ALMIRANTE | ANOIA | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 1991 |  | x | [20 empty] | SI |  | SI | POSITIVO | [6 empty] | X
5 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE VIA PREFETTO GALATA' | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [28 empty] | SI | POSITIVO
6 | MATERNA | SCUOLA MATERNA VIA S.GEMELLI | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [26 empty] | SI |  | SI
7 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA VIA ROMA | ROGHUDI | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 2001 |  | x |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | DOPO 6 MESI | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
8
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)
Note on AF5: PER UN SOLO LOTTO

## Vibo V.
2017
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | PRIMARIA | PRINARIA VIA DABTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA |  |  |  |  | X |  |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | SI | 2013 | SI | 2015 | [8 empty] | NON SO |  | NO |  | SI | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
2 | INFANZIA | INFANZIA VIA DANTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA | [5 empty] | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
3 | SECONDARIA I GRADO | VIA DANTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA | [5 empty] | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO |  | NON SO |  | SI |  | SI | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
4 | SECONDARIA I GRADO | A.VESPUCCI-VIBO MARINA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 305 | 49 | 6 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  | SI
5 | PRIMARIA | DE MARIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 186 | 23 | 3 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
6 | INFANZIA | PORTO SALVO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 146 | 20 | 3 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
7 | INFANZIA/PRIMARIA | SALVATORE GAGLIOTI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 99 | 18 | 2 | 2009 | [5 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  |  |  | IN PARTE
8 | INFANZIA | CEMENTIFICIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 65 | 12 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  |  |  | IN PARTE
9 | INFANZIA/PRIMARIA | SANTA TERESA DI LISIEUX | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 46 | 13 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI
10 | PRIMARIA | PRESTERA' | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 89 | 12 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI
11 | ALTRO | PENNELLO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 39 | 7 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  |  |  | IN PARTE
12 | SECONDARIA I GRADO | IC GARIBALDI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 393 | 51 | 12 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X |  |  |  |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI | 10000 | SI | 1800000 | IN PARTE
13 | PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | BUCCARELLI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 337 | 46 | 5 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
14 | SECONDARIA I GRADO | BRUZZANO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 69 | 24 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI | 5000 |  |  | IN PARTE
15 | INFANZIA | SACRA FAMIGLIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 49 | 10 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | IN PARTE
16 | PRIMARIA | DOMENICO SAVIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 80 | 10 | 1 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | DOPO 6 MESI |  |  |  |  | IN PARTE
17 | PRIMARIA | MADRE TERESA DI CALCUTTA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 33 | 7 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 2011 | SI | 2009 | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | [5 empty] | IN PARTE
18 | INFANZIA | GIOVANNI XXIII | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 15 | 3 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  |  |  | IN PARTE
19 | PRIMARIA | DON BOSCO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 545 | 40 | 16 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X |  |  |  |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
20 | INFANZIA/PRIMARIA | DON MILANI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 147 | 28 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | IN PARTE
21 | INFANZIA | DON BOSCO-PALACH | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 152 | 17 | 3 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
22 | INFANZIA | CARLO COLLODI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 86 | 10 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
23 | INFANZIA/PRIMARIA | DE AMICIS | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 286 | 32 | 5 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
24 | PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | G.GARIBALDI-PISCOPIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 135 | 23 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 2011 | SI | 2009 | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
25 | INFANZIA | PISCOPIO INFANZIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 50 | 6 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
26 | INFANZIA | M.MONTESSORI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 57 | 6 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
27 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO |  | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 653 | 65 | 16 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## COMPL.2017_2018
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [7 empty] | 0 | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
2 | INFANZIA | VIA DE NOVELLIS | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
3 | INFANZIA/PRIMARIA | VIA RIMEMBRANZE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
4 | PRIMARIA | VIA DELLA SILA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
5 | PRIMARIA | VIA OCEANO INDIANO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
6 | SECONDARIA I GRADO | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
7 | INFANZIA/PRIMARIA | VIA STOCCOLMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | RICHIESTA IN CORSO DI RILASCIO
8 | PRIMARIA | VIA NIZZA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
9 | INFANZIA | VIA MALTA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1980 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
10 | INFANZIA | VIA DEI TULIPANI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NO
11 | SECONDARIA I GRADO | VIA S.COSMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1979 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
12 | PRIMARIA | VIA DELLE ALPI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
13 | PRIMARIA | VIA CANNATA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
14 | INFANZIA | VIA MARADEA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 1992 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
15 | INFANZIA | VIA LOCRI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2000 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
16 | INFANZIA | VIA S.VINCENZO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
17 | PRIMARIA | VIA S.GIOVANNI EVANGELISTA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2001 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
18 | INFANZIA | LOC.SAN NICO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
19 | INFANZIA | CONTRADA APOLLINARE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
20 | INFANZIA | VIA PROVINCIALE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO
21 | PRIMARIA | PIAZZA MADONNA DI FATIMA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
22 | INFANZIA | CONTRADA TORRICELLA INFERIORE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
23 | SECONDARIA I GRADO | LOC.FABRIZIO G. | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
24 | PRIMARIA | VIA ARIOSTO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | RICHIESTA IN CORSO
25 | INFANZIA | VIA ADUA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
26 | PRIMARIA | VIA MANDRIA DEL FORNO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
27 | PRIMARIA | CONTRADA APOLLINARE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
28 | SECONDARIA I GRADO | VIA PARINI | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
29 | INFANZIA | VIA DELL'AGRICOLTURA | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA |  |  |  | 2005 |  | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
30 | PRIMARIA | VIA VIESTE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
31 | PRIMARIA | VIA PROVINCIALE | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [9 empty] | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | SCADUTO DA RINNOVARE
32 | SECONDARIA I GRADO | VIA ALDO MORO | CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [8 empty] | NO | [13 empty] | NON SOGGETTA
33 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA FRA IGNAZIO | CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA | 52 | 9 | 2 |  | X |  |  |  |  | nr |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI | 2010 | NO | NO | NO |  |  |  | SI | 2010 | SI | POSITIVO | NO |  | NON NECESSITA | X | X |  | X | X | X | X | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
34 | PRIMARI/SECONDARIA I GRADO | VILLAGGIO SCOLASTICO DE STEFANO | CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA | 118 | 14 | 3 |  | X |  |  |  |  | SI | 2016 |  |  |  | SI |  | SI | 2010 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2009 | SI | POSITIVO | SI |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO
35 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE | MOTTAFOLLONE | COSENZA | 90 | 25 | 3 | 1966 | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NON SO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | SI | SI | 2010 | SI | POSITIVO | NO |  | NON NECESSITA | X | X | X | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NON SO |  |  |  | SI
36 | INFANZIA | ALFONSO CASELLA | SAN DONATO DI NINEA | COSENZA | 73 | 14 | 3 | 1976 |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | SI | SI | 2010 | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X | X |  | X | X | SI | NON SO |  |  |  | SI | 2000
37 | PRIMARIA | MONACHELLE | ROSSANO | COSENZA | 377 | 31 | 11 |  |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1996 | SI | OPERE COLLAUDATE | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NON SO |  |  |  |  | IN PARTE
38 | INFANZIA/PRIMARIA | COMPLESSO SCOLASTICO FRASSO | ROSSANO | COSENZA | 373 | 36 | 9 | 2004 |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2007 | SI | CONFORME | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NON SO |  |  |  | IN PARTE
39 | INFANZIA | MATASSA | ROSSANO | COSENZA | 136 | 17 | 3 | 1980 |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2005 | SI | POSITIVO | NON SO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NON SO |  |  |  |  | IN PARTE
40 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1965 | X |  |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | SI | [9 empty] | NON PREVISTA |  | SI |  | SI | POSITIVO | NO | X |  | X | X |  |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  | 1968
41 | MATERNA | SCUOLA MATERNA | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1972 |  | X |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | IN CORSO FINAN | [9 empty] | NO |  | NON DISPONIBILE |  | SI | POSITIVO |  | X |  |  | X |  |  |  | SI
42 | PRIMARIA | ELEMENTARE XXIV MAGGIO | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1925 | X |  |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | SI | [9 empty] | NON PREVISTA |  | IN CORSO |  | SI | POSITIVO |  | X |  |  | X |  |  |  | SI |  | LAVORI IN CORSO
43 | PRIMARIA | ELEMENTARE (ALTILIA) | SANTA SEVERINA | CROTONE |  |  |  | 1972 |  | X |  |  |  | DATI IN AGGIORNAMENTO |  |  |  |  | SI |  | IN CORSO FINAN | [9 empty] | NO |  | NON DISPONIBILE |  | NON DISPONIBILE |  |  | X |  |  | X |  |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  | 992
44 | INFANZIA/PRIMARIA | IST.COMPR. BRANCALEONE-AFRICO | AFRICO | REGGIO CALABRIA | 161 | 32 | 4 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | SI |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NO
45 | SECONDARIA I GRADO | IST.COMPR. BRANCALEONE-AFRICO | AFRICO | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 2004 |  | X |  |  |  | SI | 2017 | BASSO |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | NO | SI |  |  | TEMPESTIVAMENTE
46 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA VIA ROMA | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [5 empty] | X |  |  |  | NR | [16 empty] | SI | 2003 | SI | POSITIVO
47 | MATERNA | SCUOLA MATERNA VIA G.ALMIRANTE | ANOIA | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 1991 |  | X |  |  |  | NR | [16 empty] | SI |  | SI | POSITIVO | [6 empty] | X
48 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE VIA PREFETTO GALATA' | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [9 empty] | NR | [18 empty] | SI | POSITIVO
49 | MATERNA | SCUOLA MATERNA VIA S.GEMELLI | ANOIA | REGGIO CALABRIA | [9 empty] | NR | [16 empty] | SI |  | SI
50 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA VIA ROMA | ROGHUDI | REGGIO CALABRIA |  |  |  | 2001 |  | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NON SO | [7 empty] | NON SO | SI | DOPO 6 MESI | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
51 | PRIMARIA | PRINARIA VIA DABTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA |  |  |  |  | X |  |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | SI | 2013 | SI | 2015 | [8 empty] | NON SO |  | NO |  | SI | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
52 | INFANZIA | INFANZIA VIA DANTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA | [5 empty] | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
53 | SECONDARIA I GRADO | VIA DANTE | FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA | [5 empty] | X |  |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | IN ITINERE | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO |  | NON SO |  | SI |  | SI | X | X |  | X | X | X |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | NO
54 | SECONDARIA I GRADO | A.VESPUCCI-VIBO MARINA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 305 | 49 | 6 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  | SI
55 | PRIMARIA | DE MARIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 186 | 23 | 3 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
56 | INFANZIA | PORTO SALVO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 146 | 20 | 3 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
57 | INFANZIA/PRIMARIA | SALVATORE GAGLIOTI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 99 | 18 | 2 | 2009 |  | X |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  |  |  | IN PARTE
58 | INFANZIA | CEMENTIFICIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 65 | 12 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  |  | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  |  |  | IN PARTE
59 | INFANZIA/PRIMARIA | SANTA TERESA DI LISIEUX | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 46 | 13 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI
60 | PRIMARIA | PRESTERA' | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 89 | 12 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI
61 | ALTRO | PENNELLO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 39 | 7 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  |  |  | IN PARTE
62 | SECONDARIA I GRADO | IC GARIBALDI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 393 | 51 | 12 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X |  |  |  |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI | 10000 | SI | 1800000 | IN PARTE
63 | PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | BUCCARELLI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 337 | 46 | 5 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
64 | SECONDARIA I GRADO | BRUZZANO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 69 | 24 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI | 5000 |  |  | IN PARTE
65 | INFANZIA | SACRA FAMIGLIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 49 | 10 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | IN PARTE
66 | PRIMARIA | DOMENICO SAVIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 80 | 10 | 1 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | DOPO 6 MESI |  |  |  |  | IN PARTE
67 | PRIMARIA | MADRE TERESA DI CALCUTTA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 33 | 7 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 2011 | SI | 2009 | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | [5 empty] | IN PARTE
68 | INFANZIA | GIOVANNI XXIII | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 15 | 3 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO |  |  |  |  | IN PARTE
69 | PRIMARIA | DON BOSCO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 545 | 40 | 16 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | X |  |  |  |  | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO
70 | INFANZIA/PRIMARIA | DON MILANI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 147 | 28 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | IN PARTE
71 | INFANZIA | DON BOSCO-PALACH | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 152 | 17 | 3 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
72 | INFANZIA | CARLO COLLODI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 86 | 10 | 2 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
73 | INFANZIA/PRIMARIA | DE AMICIS | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 286 | 32 | 5 | [6 empty] | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
74 | PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | G.GARIBALDI-PISCOPIO | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 135 | 23 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 2011 | SI | 2009 | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
75 | INFANZIA | PISCOPIO INFANZIA | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 50 | 6 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
76 | INFANZIA | M.MONTESSORI | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 57 | 6 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
77 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO |  | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 653 | 65 | 16 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | [6 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | NO | SI |  |  |  | IN PARTE
78 | PRIMARIA | PIAZZA CASTELLO 2 | MOTTA SANTA LUCIA | CZ | [5 empty] | NR | NR |  |  | NR |  |  |  |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR | NR | NR |  |  | NR | NR |  | SI | POSITIVO | NR |  | NO |  |  | X | X |  |  | X | NR | NR
79 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA | AMATO | CZ |  |  |  | 1940 | X |  | NO |  |  | NR |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NR | NR |  | NO |  | SI |  | NO | X | X |  | X | X |  | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 569850 | SI
80 | PRIMARIA | PRIMARIA CANCELLO | SERRASTRETTA | CZ | 52 | 5 | 1 |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X |  |  |  |  | X | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | SI | 138822.47 | IN PARTE
81 | INFANZIA | INFANZIA VIA CASTELLO | SERRASTRETTA | CZ | 20 | 2 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE
82 | INFANZIA | INFANZIA ANGOLI | SERRASTRETTA | CZ | 41 | 2 | 2 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X |  | X |  |  | X | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE
83 | SECONDARIA I GRADO | SEC.1-MIGLIUSO | SERRASTRETTA | CZ | 24 | 3 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 500 | NO |  | IN PARTE
Note on AE36: GEN.2017
Note on AE37: GEN.2017
Note on AT41: Conforme
Note on AT42: Conforme
Note on AT43: Conforme
Note on AT44: Conforme
Note on AF47: PER UN SOLO LOTTO

## cITTà
CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA
CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA
MOTTAFOLLONE | COSENZA
ROSSANO | COSENZA
ROSSANO | COSENZA
ROSSANO | COSENZA
SAN DONATO DI NINEA | COSENZA
SANTA SEVERINA | CROTONE
SANTA SEVERINA | CROTONE
SANTA SEVERINA | CROTONE
SANTA SEVERINA | CROTONE
AFRICO | REGGIO CALABRIA
AFRICO | REGGIO CALABRIA
ANOIA | REGGIO CALABRIA
ANOIA | REGGIO CALABRIA
ANOIA | REGGIO CALABRIA
ANOIA | REGGIO CALABRIA
ROGHUDI | REGGIO CALABRIA
FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA
FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA
FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA
2018
AMATO | CZ
MOTTA SANTA LUCIA | CZ
SERRASTRETTA | CZ
SERRASTRETTA | CZ
SERRASTRETTA | CZ
SERRASTRETTA | CZ